1.6309PDT溶氧电极和PH电极怎么接线？

溶氧电极：

棕色的接ＤＯ正，白色接ＤＯ负。兰色和黄色接ＡＴＣ不分正负

PH电极：

透明接ＩＮＰＵＴ，屏蔽线接ＲＥＦ

220V的接线是三个，分别是地线、0V、220V三根1.6309PDT溶氧电极和PH电极怎么接线？

溶氧电极：

棕色的接ＤＯ正，白色接ＤＯ负。兰色和黄色接ＡＴＣ不分正负

PH电极：

透明接ＩＮＰＵＴ，屏蔽线接ＲＥＦ

220V的接线是三个，分别是地线、0V、220V三根