慈溪市巨富通信设备厂
Cixi jufu communication equipment factory

销售热线：0574-63656093  手机：13884448128

                    保安测试接线排
128回线测试排宽带模块
附件:卡刀、测试绳

 材质：ABS

使用环境
环境温度: 5-40ºC

相对湿度:

大气压力:70-106KPa

产品性能
跳线端子能连接两条跳线。

任意互不相通的两接线端子之间以及一接线端子和金属固定件之间，其绝缘电阻不小于1000MΩ。

直流击穿点压：Udc=230±30V

脉冲击穿电压：Umax《800V（在1000V/µs电压上升率时）。

不动作电流：100mA。1h不动作（60Vdc、40ºC）。

 限流特性：（25ºC时）

 附图
[image: image1.png]



