儿童试验指

一、概述：

儿童试验指是满足IEC 61032 & GB16842等标准要求，主要用于模拟儿童手指接近危险部件测试。其中直径8.6mm模拟大于36个月小于14的岁儿童的手指，直径5.6mm模拟36个月及以下儿童的手指。

二、使用方法

- 试验探头金属部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且塑料挡板不能进入。

- 根据引用的标准各不相同，详细试验请按相关标准进行。本说明仅以IEC 61032 & GB16842为依据。

三、注意事项：

  - 本产品为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。