| 序号 | 型号 | 温度范围 | 内部尺寸(WXHXD)mm | 外部尺寸(WXHXD)mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BE-TH-80D8 | 0℃～+150℃ | 400*500*400 | 980*1590*910 |
| 02 | BE-TH-80H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 03 | BE-TH-80M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 04 | BE-TH-80L8 | -70℃～+150℃ |  |  |
| 05 | BE-TH-150D8 | 0℃～+150℃ | 500*600*500 | 1080*1690*1010 |
| 06 | BE-TH-150H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 07 | BE-TH-150M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 08 | BE-TH-150L8 | -70℃～+150℃ |  |  |
| 09 | BE-TH-225D8 | 0℃～+150℃ | 600*750*500 | 1080*1840*1110 |
| 10 | BE-TH-225H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 11 | BE-TH-225M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 12 | BE-TH-225L8 | -70℃～+150℃ |  |  |
| 13 | BE-TH-408D8 | 0℃～+150℃ | 600*850*800 | 1170*1950*1320 |
| 14 | BE-TH-408H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 15 | BE-TH-408M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 16 | BE-TH-408L8 | -70℃～+150℃ |  |  |
| 17 | BE-TH-800D8 | 0℃～+150℃ | 1000*1000*800 | 1570*2070*1370 |
| 18 | BE-TH-800H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 19 | BE-TH-800M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 20 | BE-TH-800L8 | -70℃～+150℃ |  |  |
| 21 | BE-TH-1000D8 | 0℃～+150℃ | 1000*1000*1000 | 1570*2070*1570 |
| 22 | BE-TH-1000H8 | -20℃～+150℃ |  |  |
| 23 | BE-TH-1000M8 | -40℃～+150℃ |  |  |
| 24 | BE-TH-1000L8 | -70℃～+150℃ |  |  |