笔式测振仪AR63C

- 产品特点

测振仪也叫测震表振动分析仪或者测震笔，是利用石英晶体和人工极化陶瓷（PZT）的压电效应设计而成。它广泛地被应用于机械制造、电力、冶车辆等领域。

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 测量方式 | 压电陶瓷(剪切型) |
| 加速度测量范围 | 0.1~199.9m/s2 |
| 速度测量范围 | 0.1~199.9m/s |
| 位移测量范围 | 0.001~1.999mm |
| 加速度测量频率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
| 速度测量频率 | 10HZ~1KHZ |
| 位移测量频率 | 10HZ~1KHZ |
| 测量误差 | ±5%H±2digits |
| 数据输出 | AC信号输出 |
| 自动切换量程 | 有 |
| 背光显示功能 | 有 |
| 自动关机功能 | 有 |
| 包装规格 |  |
| 电源 | AAA*2电池 |
| 产品净重 | 60g |
| 产品尺寸 | 150*40*20mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 40PCS |
| 标准外箱尺寸 | 52*40*49cm |
| 标准外箱毛重 | 15KG |