20209探针温度记录仪

特点

1、°F/°C 双模式 
2、一个外置温度传感器
3、操作简单，性能可靠，能连接到计算机打印数据
4、能以图表、曲线、报表等形式输出数据,并能将数据通过电子邮件传输
5、可多次重复使用    
    采用FlashLink 温度记录仪，可以节省您的时间，大大省去您手工记录贮存室或者冷库等场所温度的烦琐。查看温度数据十分简单和容易。您也可以将它用在产品的运输过程中，FlashLink 温度记录仪会很忠实地记录下您的产品在运输过程中的温度变化，使您对产品质量的控制游刃有余。
    FlashLink 温度记录仪是一款可以反复使用的可靠仪器。这款温度记录仪抗震动，防水和仿潮性能出众。当记录仪工作时，仪器上一绿色的指标灯闪烁，当警报状况发生时，一红色指标灯闪烁以提醒您当前温度已经超过或者低于您所设置的。
    温度记录仪管理软件面向客户，使用简易。记录间隔可以根据您的具体情况从3秒到24小时可调，您也可以在软件上设置温度警报的上下限，并且软件还具有数据分析的功能。温度记录仪记录的信息包括日期，时间，温度数据，数据分为表格数据和曲线数据。温度记录仪可以通过计算机上的并口和计算机连接，也可以购置一个并口转串口的转换器由串口连接到计算机。记录仪每5秒内下载3800个数据，速度非常快。

20209探针温度记录仪技术参数

| 温度范围 | -40°C~ 150°C(-40°F~302°F)(外置温度传感器) |
| --- | --- |
| 精 度 | 0.5 °C |
| 分 辨 率 | 0.1°C |
| 传 感 器 | 探针长89mm，探头引线长1m |
| 数据存储容量 | 7918组 |
| 数据下载速度 | 每5秒下载3800个数据 |
| 报警设置 | 上下限报警 |
| 记录采样间隔 | 3秒~24小时可调 |
| LED指示灯 | 报警时红灯闪烁12秒，绿灯表示开启 |
| 电 池 | CR2450 3V锂电池, 用户可自行更换，一年使用时间 |
| 外型尺寸 | 8.3 X 5.7 X 1.9cm |
| 证 书 | CE TUV |