HPC-2 光源色差计

产品详细信息:

功能描述

● HPC-2光源色差计是新一代手持式的光源光色测试仪器，采用先进的微型光谱仪和微电脑技术相融合，把原来在实验室里体积庞大的测试仪器搬到了生产线，实现了在线的光色测试，大大提高了荧光灯、节能灯、LED厂家的生产效率。

技术特性

● 采用先进的微型光谱仪技术，比传统的探头测试精度更高；

● 可测量相关色温，色品坐标（x, y, u, v），显色指数，色容差等参数；

● 可显示色差具有数据保持、保存和打开功能，可保存多组测量数据；

● 色品坐标准确度:±0.0025(x, y)

● 128*64点阵液晶显示，图文界面好，可显示光谱波形、色容差椭圆图；

● USB通讯接口，方便显示与电脑连接；

● 使用高性能锂电池供电，可长期重复使用；

技术参数

技