华海恒辉自主产品

报 价 单

（元／RMB）

| 编号 | 名称 | 型号 | 市场价格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝超声波探伤仪 | HUD30B | 25,800 | 套 |
| 2 | 锅检超声波探伤仪 | HUD30 | 32,800 | 套 |
| 3 | 教学用智能超声波探伤仪 | HUD20E | 46,800 | 套 |
| 4 | 绝缘子超声波探伤仪 | HUD80J | 49,800 | 套 |
| 5 | 超声波探伤仪 | HUD800 | 16,000 | 套 |
| 6 | 超声波探伤仪 | HUD80 | 47,800 | 套 |
| 7 | 超声波探伤仪 | HUD50 | 35,800 | 套 |
| 8 | 超声波探伤仪 | HUT300 | 22,800 | 套 |
| 9 | 超声波探伤仪 | HUT600 | 36,800 | 套 |
| 10 | 超声波探伤仪 | HUT800 | 65,800 | 套 |
| 11 | 涡流探伤仪 | HECT600(P0101) | 78,000 | 套 |
| 12 | 涡流探伤仪 | HECT800 | 108,000 | 套 |
| 13 | 超声波测厚仪 | HT300 | 5,600 | 套 |
| 14 | 超声波测厚仪 | HT310 | 5,000 | 套 |
| 15 | 超声波测厚仪 | HT320 | 6,500 | 套 |
| 16 | 超声波测厚仪 | HT340 | 7,800 | 套 |
| 17 | 里氏硬度计 | HL50 | 12,000 | 套 |
| 18 | 高精度里氏硬度计 | HL80 | 9,800 | 套 |
| 19 | 里氏硬度计 | HL180 | 7,800 | 套 |
| 20 | 氧化皮检测仪 | TMT130 | 98,000 | 套 |
| 21 | 磁轭式磁粉探伤仪 | DCE-H | 5,800 | 套 |
| 22 | 多功能磁粉探伤仪 | DCE | 13,700 | 套 |
| 23 | 涂层测厚仪 | HS(TT)2100 | 5,800 | 套 |
| 24 | 涂层测厚仪 | HS(TT)3100 | 7,800 | 套 |
| 25 | 涂层测厚仪 | HS(TT)4100 | 10,800 | 套 |

- HUD/HUT系列数字式超声探伤仪

- 配 件 报 价 单

（元／RMB）

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 零售价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC通讯软件 | HUD(HUT)-PC | 套 | 3,000 | 配HUD/HUT |
| 直探头 | 2.5MHZ-ф20 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 2.5MHZ-13×13K2.5 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 2.5MHZ-13×13K2 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 2.5MHZ-13×13K1.5 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 2.5MHZ-13×13K1 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 5MHZ-9×9K2 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 斜探头 | 5MHZ-6×6K2 | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 双晶探头 | 2.5MHZф20F20 | 个 | 480 | 配HUD/HUT |
| 直探头连线 | Q9-Q9 | 根 | 60 | 配HUD/HUT |
| 斜探头连线 | Q9-Q9（Q9-C5） | 根 | 60 | 配HUD/HUT |
| RS232通讯电缆 | 带USB转接口 | 根 | 150 | 配HUD/HUT |
| 电源适配器 | 3A/9V | 个 | 260 | 配HUD/HUT |
| 锂离子电池 |  | 个 | 800 | 配HUD/HUT |
| 锂离子电池 |  | 个 | 1000 | 配HUD/HUT |
| 皮套 |  | 个 | 420 | 配HUD/HUT |
| 皮套 |  | 个 | 480 | 配HUD/HUT |
| 包装箱 |  | 个 | 300 | 配HUD/HUT |
| 包装箱 |  | 个 | 600 | 配HUD/HUT |

- HL系列里氏硬度计

配 件 报 价 单

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 市场价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯软件 |  | 张 | 500 | HL50/80 |
| 冲击装置 | D | 支 | 3800 | 含小支撑环、毛刷 |
| 冲击装置 | G | 支 | 6000 | 含小支撑环、毛刷 |
| 冲击装置 | DC | 支 | 3800 | 含小支撑环、毛刷、 加载器 |
| 冲击装置 | C | 支 | 3800 | 含小支撑环、毛刷 |
| 冲击装置 | D+15 | 支 | 3800 | 含小支撑环、毛刷 |
| 冲击装置 | DL | 支 | 6000 | 含毛刷 |
| 里氏硬度块 | R45×55 | 块 | 500 |  |
| 布氏硬度块 | R75×100 | 块 | 800 |  |

- HT系列超声波测厚仪

- 配 件 报 价 单

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 市场价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直探头 | 5PΦ10 | 支 | 420 | 配HT系列 |
| 弯探头 | 5PΦ10/90 | 支 | 420 | 配HT系列 |
| 弯探头 | 7PΦ6 | 支 | 420 | HT300专用 |
| 弯探头 | 7PΦ6 | 支 | 420 | HT300专用 |
| 弯探头 | SZ2.5P | 支 | 420 | 配HT系列 |
| 探头 | 5PΦ10/90 | 支 | 560 | 配HT系列 |
| 探头 | HTU32 | 支 | 3600 | 配HT340 |
| 高温探头 | ZW2.5P | 套 | 1800 | 配HT320 |
| 耦合剂 |  | 支 | 20 | 通用（小瓶） |
| 高温耦合剂 |  | 支 | 280 | 配HT320 |
| 通讯软件 |  | 套 | 500 | 配HT300 |
| 通讯电缆 |  | 根 | 450 | 配HT300 |

- HS(TT)系列涂层测厚仪

- 配 件 报 价 单

| 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 市场价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打印机 |  | 台 | 720 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | F1 | 支 | 1800 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | N1 | 支 | 1800 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | F400 | 支 | 3800 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | CN02 | 支 | 2800 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | F10 | 支 | 3950 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 探头 | F1/90° | 支 | 5800 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 铁基体 |  | 套 | 75 | 配F1 |
| 铝基体 |  | 套 | 40 | 配N1 |
| 铁基体 |  | 套 | 190 | 配F10 |
| 试片 | 10um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 20um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 50um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 100um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 200um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 500um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 1000um | 片 | 70 |  |
| 试片 | 2000um | 片 | 120 | 配F10 |
| 试片 | 4000um | 片 | 120 | 配F10 |
| 试片 | 8000um | 片 | 120 | 配F10 |
| 通讯软件 |  | 张 | 500 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 通讯电缆 |  | 根 | 150 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |
| 通讯电缆 |  | 根 | 150 | 配HS(TT)2100/3100/4100 |

注：1．本报价单有效期：2014年1月1日~2014年12月31日；

2．技术指标详见样本介绍；

3．壹年保质期，享终生维护;

4. 本产品报价单不含运保费。

北京华海恒辉科技有限公司