## WPBT二线制回路供电表头

基本性能

■ 0.2级精度，显示范围-1999～9999

■ 可编程设置小数点位置、零点、量程

■ 回路压降3.3V（20mA）

■ 过载允许电流：100mA