## Slide 2
目录
APF的应用背景
1
2
安科瑞APF产品介绍
建筑一体化光伏发电简介
1
2
建筑一体化光伏系统分类
APF的应用背景
1
2
安科瑞APF产品介绍
建筑一体化光伏系统设计
3
4
建筑一体化光伏系统监控
2
2
2
安科瑞APF产品介绍
5
建筑一体化光伏销售及招标要求

## Slide 3
1、建筑一体化光伏发电简介
2、光伏系统与建筑墙体相结合
1、光伏系统与建筑屋顶相结合
光伏系统与建筑相结合方式：

## Slide 4
1、建筑一体化光伏发电简介
1、绿色清洁能源
2、无需占用宝贵的土地资源
3、建筑节能
光伏发电技术和建筑学相结合的光伏建筑一体化有如下优点：

## Slide 5
按接入公共电网方式： 1、并网光伏系统
2、独立光伏系统
2、建筑一体化光伏系统的分类
按储能装置的形式： 1、带储能装置系统
2、不带储能装置系统
按负荷形式： 1、直流系统
2、交流系统
3、交直流混合系统

## Slide 6
2、建筑一体化光伏系统的分类
按系统装机容量大小： 1、小型系统 装机容量小于20kW
2、中型系统 装机容量在20kW - 100kW之间
3、大型系统 装机容量大于100kW
按允许通过上级变压器向主电网馈电：
1、逆流光伏系统
2、非逆流光伏系统
按在电网中的并网位置：
1、集中并网系统
2、分散并网系统

## Slide 7
3、建筑一体化光伏系统的设计
系统类型 | 电流类型 | 是否逆流 | 有无储能装置 | 适用范围
并网光伏系统 | 交流系统 | 是 | 有 | 发电量大于用电量，且当地电力供应不可靠。
 |  |  | 无 | 发电量大于用电量，且当地电力供应比较可靠。
 |  | 否 | 有 | 发电量小于用电量，且当地电力供应不可靠。
 |  |  | 无 | 发电量小于用电量，且当地电力供应比较可靠。
独立光伏系统 | 直流系统 | 否 | 有 | 偏远无电网地区，电力负荷为直流设备，且供电连续性要求较高。
 |  |  | 无 | 偏远无电网地区，电力负荷为直流设备，且供电无连续性要求。
 | 交流系统 |  | 有 | 偏远无电网地区，电力负荷为交流设备，且供电连续性要求较高。
 |  |  | 无 | 偏远无电网地区，电力负荷为交流设备，且供电无连续性要求。

## Slide 8
3、建筑一体化光伏系统的设计

## Slide 9
对光伏电池阵列的输入进行一级汇流
光伏电池串开路报警，状态检测
采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
驱动直流断路器的自动分合闸
提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
可输出DC24V电源给外部传感器供电
就地数码管循环显示每通道的输入电流
具有自动关闭节能显示模式
5
APV-M系列智能光伏汇流箱

## Slide 10
监测光电池阵列中电池板运行状态光电池电流测量
光电池电流测量
汇流箱中防雷器状态采集
直流断路器状态采集、继电器连接输出
带有温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
装置带有RS485接口
采集到的数据和设备状态上传
专门应用于智能光伏汇流箱
AGF系列导轨式智能光伏汇流采集装置

## Slide 11
专门应用于智能光伏汇流箱
AGF系列穿孔式智能光伏汇流采集装置
光伏电池串开路报警，状态检测
带开关量输入，用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
带继电器输出，可以设定为点动方式，用于驱动直流断路器的自动分合闸
提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
可输出DC24V电源给外部传感器供电
就地数码管循环显示每通道的输入电流，并具有自动关闭节能显示模式

## Slide 12
微逆变器应用系统图

## Slide 13
AMI-250微型逆变器

## Slide 14
AMI-250微型逆变器
  无直流高压线
安全
  单个组件的监控
智能
  无单点故障、保质期长
可靠
  没有组件串联的短板效应
多发电
  无直流零部件
简单节省

## Slide 15
AMI-250微型逆变器
正反向电能计量（反向计入总电能）
分时复费率电能计量：3费率、8时段
电量冻结转存（三个月历史数据）
电压电流测量
5+2 LCD显示,小数位浮动
无源脉冲输出、LED同步指示
RS485通讯（支持MODBUS-RTU协议、DL/T645规约）
铅封防窃电

## Slide 16
监控系统提供功能选择主界面
对光伏阵列现场环境实时监测并显示
室外温度值
温度百分比
光照度
阵列表面温度值
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 17
汇流监测界面
实时监测各光伏阵列
充电电压
充电电流
蓄电池电压
蓄电池温度
故障异常显示及报警
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 18
事件记录监测界面
对发电现场的事件进行记录
通讯采集异常
开关变位
操作记录
时间记录可按类型查询
设置更改越限报警
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 19
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 20
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 21
4、建筑一体化光伏系统监控

## Slide 22
上海安科瑞电气股份有限公司
http://www.acrel.cn
介绍完毕，谢谢！
介绍完毕，谢谢！