橡胶拉力试验机用途：
橡胶拉力试验机可对橡胶、塑料、塑料、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、轴承钢、不锈钢（以及其它高硬度钢）、铸件、钢板、钢带、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。

橡胶拉力试验机符合标准：
该仪器符合符合GB 18173.1-2000 高分子防水材料 第一部分 片材，QB/T2471-2000 聚丙烯（PP）挤出片材，QB/T2490-2000 聚乙烯（PE）挤出板材，土工合成材料 短纤针刺非锅造土工布GB/T17638-1998，土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T17639-1998，土工合成材料 长丝机织土工布GB/T17640-1998，土工合成材料 裂膜丝机织土工布GB/T17641-1998，土工合成材料 非织造复合土工膜GB/T17642-1998，土工合成材料 聚乙烯土工膜GB/T17643-1998，土工合成材料 聚氯以烯土工膜GB/T17688-1999，土工合成材料 塑料扁丝编织土工布GB/T17690-1999，QB/T 1130—91塑料直角撕裂性能试验方法等标准的要求。

橡胶拉力试验机软件功能：
1.测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试 标准设定，范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 
2. 试品资料:提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。 
3. 双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表，供测试者选择自己喜好的报表格式（测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局） 
4. 各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式，力量单位T、Kg、N、KN、g、lb，变形单位mm、cm、inch。 
5. 图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale，可使图形以 最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具 有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变 荷重-2点延伸图，以及多曲线对比。
6．测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 
7．测试结束可自动存档、手动存盘，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x％荷重、断点荷重X％位移、等等。 资料备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。 
8．多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。 
9．软件具有历史测试数据演示功能。