电动搅拌器

使用说明书

- 简介

电动搅拌器，设计合理、结构新颖，采用直流电机，无极调速，引用了先进的增力稳速线路，具有转速稳定、力矩大、噪音小，转数显示直观、操作简便安全。是各大中院校、科研单位、化工等单位必不可少的基本设备。

- 性能

- 使用电源：220V 50HZ

- 电机功率：100W

- 调速范围：0-3000转/分  无极调速

三：使用方法：

首先将搅拌棒支紧在电机轴夹具上，并将调速旋钮调至最低速位置，将需要搅拌的溶液放置对准搅拌棒的中心，打开电源开关，需要定时操作时选择所需时间或常开。

四、注意事项

1.使用时一定要用接地线。

2.工作时如发现搅拌棒不同心，搅拌不稳的现象，请关闭电源调整支紧夹头，·-使搅拌棒同心。

3.中速搅拌能减小振动，延长使用寿命。

4.仪器应保持干燥。

上海汗诺仪器有限公司

电话：400-666-5651

传真：021-54288738

网址：www.shhanuo.com    www.hanuo.com.cn

邮箱：shhanuo@163.com